## Slide 1
电厂智能预警与故障诊断系统
基于LLM Agent、多源工业时序数据分析、知识增强诊断与自适应优化
技术架构方案 · 2026
AI生成

## Slide 2
核心亮点
AI
LLM Agent
任务理解与工具调度
TS
工业时序
异常检测与趋势预测
KG
RAG知识
故障推理与案例匹配
ML
自适应
工况识别与模型持续优化
UI
Web监盘
人机协同闭环
五大技术支柱构建完整的智能运维闭环
从感知到决策的全链路AI赋能体系
LLM Agent — DeepSeek驱动智能交互中枢，LangGraph编排Agent控制流，实现自然语言理解、意图识别、参数抽取、任务规划与Tool调用的全自动编排。
工业时序分析 — PostgreSQL + TimescaleDB混合存储，LSTM/Prophet双模型驱动
多粒度异常检测，支持实时/历史数据统一查询与时序趋势预测。
RAG知识增强 — FAISS向量检索 + 电厂运行规程 + 历史故障案例库，实现故障知识的秒级检索与DeepSeek推理诊断报告自动生成。
模型自适应 — 工况识别驱动模型分流训练，低负荷与高负荷各自建模，RMSE/MAE双指标评估，保障模型版本迭代质量与持续优化。
Web监盘 — Vue3 + ECharts构建8大功能页面，AI交互窗口作为统一入口，实现人机协同闭环——让AI成为电厂的"数字值长"。
P02

## Slide 3
项目总体架构
四层架构·智能中枢贯通全链路
Layer 1
用户交互层
📝 文本输入
🎤 语音输入
⚡ 快捷指令
DeepSeek
Whisper
Layer 2
智能交互 Agent — LangGraph 控制中心
Intent 识别
NLP意图解析
参数抽取
JSON结构化
任务规划
多步骤编排
Tool 调用
工具选择执行
状态管理
上下文保持
Layer 3
Agent Tool 能力层
🔍 数据查询
Data Query
📈 趋势分析
Trend Analysis
🔔 预警研判
Alert Detection
📊 时序预测
LSTM/Prophet
🧠 RAG诊断
FAISS + LLM
📋 历史统计
Alarm Stats
🔄 模型优化
Model Optimize
📄 报告生成
Report Gen
更多Tool能力
告警推送 · 日志追溯 · 知识库检索 · 设备管理
Tool扩展遵循LangGraph工具注册协议
LangGraph
Agent 编排引擎
Layer 4
数据与知识基础层
🐘 PostgreSQL
⏱️ TimescaleDB
🔢 FAISS
| 电厂时序数据 · 历史报警记录 · 故障案例库 · 运行规程 · 设备知识库
Web 监盘系统
Vue3 + ECharts · 8大功能页面 · 人机协同闭环
AI交互窗口 | 实时监控 | 趋势分析 | 报警中心 | 故障诊断 | 历史统计 | 日志追溯 | 自动报告
P03

## Slide 4
智能交互 Agent
模块1 · 三入口统一 · LangGraph 全自动编排
方式一：文本输入
"分析2号机组过去24小时主蒸汽温度异常"
↓ 自然语言 → DeepSeek LLM 意图解析 → 参数抽取
{ device: "2号机组", parameter: "steam_temp", time: "24h", threshold: 550 }
方式二：语音输入
语音
→
Whisper / FunASR
→
文本
→
Agent
支持中文语音识别，低延迟转写，适应工业噪声环境
方式三：快捷指令
趋势分析
异常诊断
生成报告
历史报警
前端预设按钮，一键触发Agent工作流，零输入门槛快速响应
LangGraph Agent 控制中心
Intent 识别
参数抽取
任务规划
Tool 调用
Agent 处理流程
1. 输入解析
自然语言理解
→
2. 意图识别
任务分类匹配
↓
↓
3. 参数抽取
JSON结构化
→
4. Tool调用
工具选择执行
↓
5. 结果解释与状态更新
核心技术栈
🤖 DeepSeek
大语言模型驱动，意图理解与推理
支持复杂工业语境下的自然语言交互
🔧 LangGraph
Agent控制流编排，状态图管理
多步骤任务协调，异常处理与回退
🎤 Whisper / FunASR
语音转录引擎，支持中文识别
适应工业现场噪声环境的鲁棒识别
⚡ 快捷指令
前端预设Agent工作流触发按钮
趋势分析 · 异常诊断 · 报告生成 · 历史报警
P04

## Slide 5
数据管理与趋势分析
模块2 & 3 · 混合存储 · 多维钻取
模块2：工业数据管理
PostgreSQL + TimescaleDB 混合存储架构
🐘 PostgreSQL — 关系数据核心
device_table
设备信息
sensor_table
传感器配置
alarm_table
报警历史
report_table
分析报告
⏱️ TimescaleDB — 时序超表
timeseries_table
数据能力
实时数据查询
历史数据查询
多设备并行查询
时间窗口查询
数据源
电厂模拟时序数据
历史报警记录
故障案例库
电厂运行规程
设备知识库
模块3：趋势分析
多维度时序数据可视化与数据钻取
560℃
540℃
520℃
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
过去24小时 主蒸汽温度变化曲线
异常点
数据钻取能力
小时趋势概览
→
异常时间点定位
→
分钟级数据
↓
具体测点精确定位
时段对比分析
今天 14:00-16:00
Current Period
VS
昨天 14:00-16:00
Reference Period
💡 支持 LSTM / Prophet 双模型预测，时序超表保证亿级数据秒级查询
P05

## Slide 6
智能预警模块
模块4 · 四策略融合 · 多维度风险量化
① 阈值报警
固定阈值超限检测
steam_temp > 550℃
适用场景：明确安全阈值参数
响应速度：实时 (≤1s)
② 变化速率报警
单位时间变化梯度检测
10分钟上涨 20℃
适用场景：快速劣化检测
计算窗口：1-60分钟可配
③ 波动异常检测
方差/周期异常分析
振荡检测 + 周期变化
适用场景：传感器故障、控制震荡
算法：滑动窗口统计
④ 预测残差异常
实际值与模型预测值偏差
|actual - pred| > thresh
适用场景：渐进式劣化、隐性异常
模型：LSTM / Prophet
↓
↓
↓
↓
风险评分融合模型
加权多策略融合，输出统一风险分值
Risk = 0.3 × threshold + 0.3 × trend + 0.2 × volatility + 0.2 × residual
阈值权重 30%
趋势权重 30%
波动权重 20%
残差权重 20%
报警等级输出
🟢 低风险
Risk < 0.3 · 仅记录
🟡 中风险
0.3 ≤ Risk < 0.7 · 推送通知
🔴 高风险
Risk ≥ 0.7 · 即时警报
后续动作：→ 自动触发 RAG诊断 → 生成故障报告
高风险事件自动路由至诊断工作流，形成闭环
P06

## Slide 7
RAG 故障诊断模块
模块5 · FAISS 向量检索 · DeepSeek 推理 · 诊断报告自动生成
知识库构建
📖 电厂运行规程
标准操作流程 · 安全阈值规范 · 应急预案
📋 历史故障案例库
已知故障类型 · 处理方案 · 根本原因分析
🔧 设备说明书
设备参数 · 维护手册 · 常见问题FAQ
↓ 向量嵌入 (Embedding) ↓
🔢 FAISS 向量知识库
诊断推理流程
⚠️ 异常触发
Risk ≥ 0.7 自动
→
🔍 FAISS 检索
向量相似度匹配
→
📊 案例 Top-K
最相似案例提取
→
🧠 DeepSeek 推理
多轮推理 + 知识融合
→
📄 诊断报告
自动生成结构化报告
RAG Prompt: "{anomaly_info} + {top_k_cases} + 请分析可能故障原因"
异常信息 + 检索案例 + 推理提示词 → 结构化输出
支持 Manus/MCP 协议扩展
知识库动态更新 · 反馈优化 · 持续增强
诊断报告输出示例
🔧 故障类型：减温水不足
⚠️ 风险等级：高风险 (0.82)
📊 相似案例：3例 (相似度>0.85)
🔴 原因分析：
调节阀开度异常，阀芯卡涩导致减温水流量不足，造成主蒸汽温度持续偏高
✅ 建议措施：
1# 立即检查调节阀执行机构 2# 启动备用减温系统 3# 安排停炉检修计划
P07

## Slide 8
模型自适应优化
模块6 · 工况识别 · 分流训练 · 版本迭代 · 持续优化
自适应优化闭环
📊 实时数据流
连续时序数据输入
↓
🔍 工况识别
低负荷 · 高负荷分类
→
匹配历史数据
同类工况筛选
↑
模型训练
LSTM / Prophet
←
↓
📈 模型评估
RMSE · MAE 指标对比
↓
🔄 版本更新
通过评估 → 部署上线
持续迭代循环
💡 核心价值：模型随工况漂移自动适应，避免精度衰减
动态保证预测模型始终匹配当前运行工况
工况分流训练
低负荷工况
model_low.pkl
LSTM 模型 → 低负荷预测
高负荷工况
model_high.pkl
PropHet 模型 → 高负荷预测
数据分流
评价指标体系
RMSE
均方根误差
衡量预测精度偏差
MAE
平均绝对误差
绝对值误差期望
版本管理策略
新旧模型对比 → 评估优于历史 → 自动替换上线
🔄 自动触发：定时/手动
📋 保留历史：版本存档
✅ 新模型 RMSE-MAE 优于旧模型 → 自动部署
❌ 性能下降 → 回退至上一版本并告警通知
P08

## Slide 9
历史预警统计
模块7 · alarm_table 驱动 · 三维护统计 · 风险趋势
过去7天报警统计概览
47
总报警次数
↑ 12% vs 上周
6
平均持续时间 (分钟)
↓ 18% vs 上周
按报警类型
温度异常
15 次
振动异常
8 次
压力异常
12 次
流量异常
12 次
按风险等级
低风险：22次
中风险：18次
高风险：7次
多维统计分析
报警趋势（7天）
Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
报警类型分布
温度 32%
压力 26%
振动 17%
流量 25%
高频报警设备 Top 3
🥇 2号机组锅炉
主蒸汽温度异常 · 18次
🥈 1号汽轮机
轴承振动超标 · 12次
🥉 3号给水泵
出口压力波动 · 9次
P09

## Slide 10
报告与日志模块
模块8 · 报告自动生成 · 全链路追溯 · 可审计可复盘
故障分析报告模板
📅 报告时间：
2026-07-09 14:30:00
🔧 设备名称：
2号机组锅炉
⚠️ 异常参数：
主蒸汽温度 · 持续偏高
📈 趋势分析：
过去24h温度持续上升 +38℃
🔮 模型预测：
LSTM预测未来2h继续上升5℃
🔍 原因分析：
调节阀开度异常，阀芯卡涩导致减温水流量不足。
参考案例 #2024-0321 (相似度 0.91)
✅ 建议措施：
1# 现场检查调节阀执行机构动作情况
2# 必要时启动备用减温系统
🤖 由 AI Agent 自动生成
全链路日志追溯
👤 用户输入
自然语言问题
"分析2号机组温度异常"
🧠 Agent 规划
意图识别 · 任务拆分
[query_data, trend_analysis, ...]
↓
🔧 Tool 调用
数据查询 · FAISS检索
Tool: data_query, rag_diagnose
⚡ 执行结果
返回数据 · 检索结果
{ temperature: 562, ... }
↓
📊 LLM 推理合成 → 最终诊断报告
异常信息 + 检索案例 + 趋势数据 → 结构化输出
日志记录详情
[14:00:12]
Intent → "anomaly_diagnosis"
[14:00:15]
ToolCall → query_data(device="2号机组", param="steam_temp")
[14:00:22]
ToolCall → rag_diagnose(anomaly_info, top_k=3)
[14:00:35]
Response → 诊断报告已生成 · 会话ID: sess_20260709_1400
P10

## Slide 11
Web 监盘系统
Vue3 + ECharts · 8大功能页面 · 人机协同闭环
前端技术栈
Vue3
ECharts
WebSocket
实时数据推送
REST API
数据查询与控制
八大功能页面
🤖 AI 交互窗口
自然语言统一入口
输入指令 → 自动路由到对应功能
★ 核心入口页面
📺 实时监控
仪表盘 · 实时数据面板
WebSocket推送 · 秒级刷新
📈 趋势分析
时序图表 · 数据钻取 · 对比
ECharts交互式图表
🔔 报警中心
实时报警 · 风险分级展示
声音+弹窗+推送通知
🔬 故障诊断
RAG诊断报告展示
原因分析 · 处理建议
📊 历史统计
报警趋势 · 类型分布
设备排行 · 风险变化曲线
📋 日志追溯
Agent决策链路回放
用户问题 → 最终回复
📄 自动报告
一键生成 · PDF导出
日报 · 周报 · 异常报告
人机协同交互闭环
👤 操作员输入指令
→
🤖 AI Agent 分析
→
📊 可视化呈现结果
→
👤 操作员确认决策
→
⚡ 闭环执行
AI提供洞察 → 人做最终决策 → 结果反馈至模型 → 持续学习优化
P11

## Slide 12
技术栈总览与总结
五大技术底座 · 八大模块 · 智能运维闭环
从数据感知到智能决策的完整闭环
让 AI 成为电厂的"数字值长"
核心技术栈一览
🤖 AI 引擎
DeepSeek
LangGraph
Whisper / FunASR
📊 数据层
PostgreSQL
TimescaleDB
FAISS 向量数据库
🔧 模型层
LSTM
Prophet
工况识别
🌐 前端层
Vue3
ECharts
WebSocket + REST
+ 更多技术栈
Python · Scikit-Learn · Sentence-BERT · Docker · Git · Prometheus · Grafana
八大模块 · 全景架构
智能Agent · 数据管理 · 趋势分析 · 智能预警 · RAG诊断 · 自适应优化 · 预警统计 · 报告日志 + Web监盘
四大基础能力：LLM Agent × 工业时序 × RAG知识 × 自适应优化 → 完整智能运维生态
—— 构建从数据感知到智能决策的完整闭环 ——
P12